询价文件格式：

附件1

报价函

德阳高恒物业管理有限公司:

我司已知悉贵司发布的询价公告内容和要求，我公司报价内容如下：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 报价 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广汉智慧物流园1#仓库消防管道维修改造服务 | 1项 |  | 合同签订后5个工作日内。 | 报价明细表附后 |
| 总价 | 元（大写： ） |  |  |  |  |

注：所有报价均用人民币表示，本报价为履行合同暂定总价，包括但不限于人工费、材料费、安装费、调试费、交通费、差旅费、税费、利润、保险费用等为完成本项目采购的所有费用，维修改造服务完成采购人将组织验收，并按验收结果及供应商各分项报价据实结算。

供应商名称：（盖章）

授权代表：

联系电话：

报价日期：    年    月    日

| 广汉智慧物流园1#仓库消防管道维修改造项目分项报价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材 料 名 称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备 注 |
| 1 | φ100钢卡 | 个 | 16 |  |  | 不锈钢 |
| 2 | φ100沟槽弯头 | 个 | 3 |  |  | 铸铁 |
| 3 | φ100闸阀 | 个 | 1 |  |  | 铸铁 |
| 4 | φ100沟槽法兰 | 个 | 6 |  |  | 铸铁 |
| 5 | φ65沟槽弯头 | 个 | 60 |  |  | 铸铁 |
| 6 | φ100*65沟槽机三 | 个 | 20 |  |  | 铸铁 |
| 7 | φ65钢卡 | 个 | 20 |  |  | 不锈钢 |
| 8 | φ65沟槽蝶阀 | 个 | 20 |  |  | 铸铁 |
| 9 | φ100U型卡 | 个 | 20 |  |  | 不锈钢 |
| 10 | φ65U型卡 | 个 | 40 |  |  | 不锈钢 |
| 11 | φ100胶垫 | 个 | 10 |  |  |  |
| 12 | DN65 镀锌钢管 | 米 | 138 |  |  | 壁厚≥0.3mm |
| 13 | DN100 镀锌钢管 | 米 | 150 |  |  | 壁厚≥0.3mm |
| 14 | 角钢支架 | 个 | 25 |  |  | 铸铁 |
| 15 | 合 计 |  |  |  |  |  |
| 以上维修改造费用，包括但不限于人工费、材料费、安装费、调试费、交通费、差旅费、税费、利润、保险费用等为完成本项目的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |

附件2

法定代表人授权书

德阳高恒物业管理有限公司：

本授权声明：XXX（单位名称）,XXX（法定代表人姓名、职务）授权XXX                   （被授权人姓名、职务）为我方参加XXX项目询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人（签字或盖章）：XXX

职    务：XXX

被授权人签字：XXX

职    务：XXX

日    期：XXX年XXX月XXX日

注：1）法定代表人不亲自参加询价而委托代理人参加询价适用。2）附法定代表人、委托代理人身份证复印件（身份证双面均应复印件，身份证复印件加盖公章）。

附件3

法定代表人身份证明书

德阳高恒物业管理有限公司：

XXXX （法定代表人姓名）在 XXXX（供应商名称）处 XXXX（职务名称）职务，是XXXX（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

说明：1）上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件时才能生效（身份证双面均应复印件，身份证复印件加盖公章）。2）响应文件由法定代表人递交时适用。

法定代表人（签章）：XXXX。

供应商名称：XXXX（单位盖章）。

日    期：XXXX。

附件4

询价申请人（供应商）廉洁承诺书

本企业参与                 项目的询价（采购），现郑重承诺：

一、不以任何方式向项目招标人员、中介人员、审批人员、监管人员、行业主管人员以及评标（评审）专家等行贿。

二、不以任何方式托人打招呼、求关照，搞利益结盟，腐蚀党和国家机关工作人员。

以上承诺如有违反，询价申请人有权取消参选（中选）资格，欢迎监督举报！

供应商名称：（单位公章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

年  月  日

附件5

- 承诺函

（采购人名称）：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质（有效期内）。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受贵公司取消我公司的成交资格责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：

授权代表签字：

供应商名称：           （盖章）

日      期：       年      月       日

注：被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；或被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单视为不具有良好的商业信誉。

附件6

供应商单位基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：须附营业执照复印件。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）:

日期：  年  月  日

附件7

# 合同主要条款

广汉智慧物流园1#仓库消防管道维修改造服务合同

采购人：                                 （以下简称：甲方）

供应商：                                 （以下简称：乙方）

签订时间：

合同编号：

签订地点：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、法规，为了保障国家和人民生命财产的安全，防止因消防设备保养不及时而导致设备不能正常运行，在发生火灾时不能真正起到自动报警和灭火的功能，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就乙方承包甲方消防维修改造项目事项协商一致，订立消防维修改造服务合同。

一、消防维修改造项目概况：

1、名称：

2、地点：

3、消防维修改造项目承包范围：以附件清单（合同附件一）

二、合同价款

本合同暂定总价为                    （大写：       ），税率为      。

所有报价均用人民币表示，本报价为履行合同暂定总价，包括但不限于人工费、材料费、安装费、调试费、交通费、差旅费、税费、利润、保险费用等为完成本项目采购的所有费用，维修改造服务完成采购人将组织验收，并按验收结果及供应商各分项报价据实结算。三、维修整改工期：

1、合同签订后，5日内完工，拟从    年    月    日开始施工，至    年    月    日竣工完成。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以乙方实际进场天数为准。

2、因乙方原因不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

3、因设计变更或非乙方原因造成停水、停电及不可抗力因素的影响，导致一次停工8小时以上，工期应顺延。

4、下列情况造成竣工日期推迟的，工期相应顺延。

（1）工程量变化和设计变更。

（2）不可抗力（不可抗力是指当事人不能预见，对其发生和后果不能避免并不能克服的客观情况）及风雨雪等不能施工的恶劣天气。

（3）协议规定或甲方代表同意工期顺延的。

（4）因甲方原因造成的其他延停工。

5、乙方在以上情况发生后3天内向甲方提交书面报告，甲方在收到报告后3天内予以确认答复，逾期不答复，可视为延期要求已被认可。

四、付款方式：

1、支付方式：

（1）广汉智慧物流园消防设施设备维修改造（含更换）完成并经采购人验收通过后，一次性付清合同价款。

（2）付款前，乙方须向甲方出具合法有效完整的增值税专用发票及凭证资料进行支付结算，否则，采购人有权拒绝支付且不承担迟延履行的法律责任。

2、维修整改款以银行转账支付。

乙方指定收款账号

开户行：

帐  号：

户  名：

开票信息：

纳税识别号：

开户行：

账  号：

地  址:

电  话：

五、关于设备、材料供应的约定

1、本次消防维修整改项目的设备、材料由乙方自行采购供应。

2、乙方供应的设备、材料应符合设计要求，并具备检验合格证；消防产品应具备有国家消防检测机关对该产品出具的检验合格报告等必要的文件；这些文件进入竣工资料。

3、乙方采购设备和材料后，应进行认真检验，如甲方要求可提供相应材料清单。

六、甲乙双方权利与义务

1、甲方协助乙方及时办理隐蔽和中间工程的检查与验收手续。若甲方要求复检，乙方应按甲方要求办理。

2、由于甲方原因造成的质量不合格，返工费由甲方承担，工期顺延：因乙方原因造成质量不合格，返工费由乙方承担，工期不顺延。

（一）甲方权利与义务：

1、向乙方无偿提供施工所需的水、电源和安全施工临设材料库用房。协调相关部门或单位避免造成工期延误。

2、甲方有权对乙方的安全设施和条件、维修整改进度及质量进行检查，在符合相关规范的规定内提出具体相关书面维修整改要求。

3、指派姓名：       ；身份证号：              为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理技术变更等事宜。甲方应做好施工前期准备工作，需满足乙方施工条件，工程开始施工前 5 个工作日向乙方提供工程所需的工程建设标准、图纸及有关技术文件，协助乙方按时进场施工。

4、协调施工现场内乙方做好现场保卫、消防、垃圾清运等工作。

5、按合同规定及时支付合同款项。

6、乙方必须按本合同约定时限按时完工，若因乙方原因，造成工期延误，甲方有权向乙方请求支付相应违约金。

7、工程未经验收，甲方未与乙方协商提前使用或擅自动用乙方工程设施，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。

（二）乙方权利与义务

1、指派姓名：         身份证号：              为本工程项目经理，负责合同的履行，按要求组织施工，保质保量地按期完成消防维修整改项目施工任务，解决乙方负责的各项事宜。

2、做好设备、材料的供应工作。

3、严格执行施工规范、安全操作规范的规定。

4、乙方应服从甲方的协调，应为该维修整改范围内的质量、进度及安全负责；维修整改过程中乙方必须要接受甲方及相关部门的质量、进度全过程监督。

5、乙方应认真按照标准、规范要求以及甲方代表依据需求发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，并为检查检验提供便利条件，并要做相关实验让甲方人员有所了解，但不得影响乙方正常施工进度，否则工期予以顺延。

6、本工程资料、材料、竣工、移交、工程预、结算均由乙方负责自行完成，甲方协助配合。

7、乙方进入维修整改现场的人员应服从甲方现场管理者的管理，遵守甲方公司相关安全及施工规章制度，在施工期间的乙方人员的安全由乙方自行承担责任，但因甲方或第三方原因造成的除外。

8、遵守施工工地的有关文明施工规定，妥善保护施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。做好现场库房保卫和垃圾处理工作，处理好施工带来的扰民问题。

9、施工中未经甲方同意及有关部门同意，不准随意拆改建筑物结构和各种设备管线。如果施工中必须损坏原有装修，必须经甲方同意，工程移交甲方之前，做好对已完成维修整改项目成品保护。

10、依照本合同约定收取维修整改款项。

11、甲方违约的情况下，乙方有权暂停维修整改，同时依据本合同的约定及相关法律的规定行使抗辩并获得赔偿的权利。

七、消防维修整改质量和质量期限及验收的约定

1、本次维修整改质量标准：应符合国家消防设施安装相关规定。

2、维修整改项目竣工验收合格后甲方方可使用。

八、违约责任

1、甲方向乙方提供图纸、文件等项目所需的必要资料（以乙方书面向甲方提供的书面清单为准），乙方应按合同约定如期完成施工任务，并由甲方验收。

2、乙方存在任何违约行为均应向甲方支付违约金，违约金仅为为合同总价的20%，造成甲方损失的还应承担甲方全部损失，甲方损失包括但不限于甲方为主张权利产生的诉讼费、保全费、保全保险费、律师费、差旅费等。

九、解决合同纠纷的方式及送达

1、双方协商解决。

2、如果协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3、双方确定本合同签章处载明的地址和联系方式作为发送通知及发生纠纷后法院送达法律文书的送达地址和联系方式，如变更送达地址或联系方式应当于变更之日起 72 小时内书面通知对方，否则相关通知、信函、文书等自送出之日起3日即视为合法送达。

- 合同的生效和终止

1、本合同自双方盖章之日起立即生效。

2、双方履行合同全部内容，本合同即告终止。

十一、其他约定与附件

1、本合同其它未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙可以达成书面补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

2、合同附件为本合同附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同正本一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，具有同等法律效力。

附件：维修内容清单

甲方（盖章）：                              乙 方（盖章）：

法定代表人（签字）：                        法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                        委托代理人（签字）：

地址：                                      地址：

联系电话：                                  联系电话：